別紙

実験室名：

微生物レベル：レベル3

Laboratory biosafety manual(WHO) に基づく

|  | 安全設備および運営の基準 | 確認事項(※) |
| --- | --- | --- |
| １ | 廊下への立入り制限および二重ドアまたはエアロックにより外部と隔離された指定実験室であること。 |  |
| ２ | 壁、床、天井、作業台等の表面は洗浄および消毒が可能なようにする。 |  |
| ３ | ガス滅菌が行える程度の気密性を有すること。 |  |
| ４ | 換気系を調節することにより、常に外部から指定実験室内に空気の流入が行われるようにする。 |  |
| ５ | 排気設備への高性能フィルターの設置。 |  |
| ６ | 専用の排水消毒処理装置を設置。 |  |
| ７ | 生物学的安全キャビネットの設置。 |  |
| ８ | 実験室に高圧滅菌器が設けられていること。 |  |
| ９ | 実験室の入り口には国際バイオハザード標識を表示する。 |  |
| １０ | 覗き窓、有線テレビ、2 方向通信系など作業従事者の安全監視機能を設けること。 |  |

※  満たしている場合は，「○」を記入した。